## HYMONBER
MA 45 - Hydrologie
Die hydrologischen Verhältnisse in Wien im Monat Jänner 2018
1. Niederschlag (N in mm) und Lufttemperatur (T in °C)
Monatsmittelstatistik
Messstelle | N | T | 1961-1990 |  | 1991-2000 |  | 2001-2010
|  |  | N | T | N | T | N | T
Mauerbach | 58.3 | 3.4 |  |  | 36 | 0.1 | 59 | 0
Lainzer Tor | 60.4 | 3.5 |  |  | 33 | -0.2 | 52.4 | -0.4
Rosenhügel | 53.7 | 4.1 | 43 | -1.2 | 30 | 0.7 | 47.2 | 0.3
Rathauspark | 46.7 | 4.9 | 37 | -0.3 | 25 | 1.4 | 43 | 1.2
Zentralfriedhof | 42.8 | 4.3 |  |  | 24.8 | - | 44 | 0.6
Magdalenenhof-Bisamberg | 40 | 2.9 |  |  | 27 | 0.2 | 46.1 | -0.4
Kagran | 39.8 | 4.6 | 32 |  | 24 | 0.1 | 44.1 | 0.8
Inselpumpwerk | 42.5 | 4.6 | 29 | -0.8 | 24 | 0.7 | 44 | 0.6
Neu Eßling | 38.4 | 4.2 |  |  | 24 | 0.3 | 42.9 | 0.3
2. Fließgewässer (Wasserstände in cm)
Messstelle |  | Max | Min | Mittel | Monatsmittel |  | Max | Min
[5 empty] | 2001-2010 |  | seit 2001
Donau Pegel Korneuburg (7-Uhr-Werte) |  | 522 | 286 | 380 | 261 |  | 809 | 179
Wienfluss Einlaufwehr |  | 139 | 104 | 112 | 105 |  | 350 | 80
Wienfluss Kennedybrücke |  | 50 | 18 | 22 | 19 |  | 219 | 6
Liesing Katzbergergasse |  | 57 | 22 | 29 | 21 |  | 225 | 2
Liesing Oberlaa |  | 140 | 35 | 43 | 40 |  | 383 | 18
3. Alte Donau und Lobaugewässer - Obere Lobau (Wasserstände in Meter über Adria)
Messstelle |  |  | Max | Min | Extremwerte seit 1997 *
[5 empty] | Max / Jahr |  | Min / Jahr
Alte Donau |  |  | 156.74 | 156.72 | 157,08 / 2002 |  | 156,50 /2009/12/13
P 14 Schillerwasser |  |  | 153.42 | 153.38 | 153,78 / 2002 |  | 153,05 / 1997
P (6) Mühlwasser, Biberhaufenweg Oberwasser |  |  | 153.41 | 153.36 | 153,68 / 2002 |  | 153,25 / 2006/07
P 20 Großenzersdorfer Arm, Eßlinger Furt |  |  | 150.74 | 150.72 | 154,49 / 2002 |  | 150,51 / 1998
* Inbetriebnahme des Donaukraftwerks Freudenau, seither ständige Beeinflussung durch Bewirtschaftungsmaßnahmen
4. Grundwasserstände (in Meter über Adria)
Messstelle | Max | Min | Extremwerte in der Messreihe |  |  |  | Messreihe
|  |  | Max / Jahr |  | Min / Jahr |  | seit
2-6 Freudenau | 154.13 | 153.98 | 157,04 / 1954 |  | 152,71 / 1996 |  | 1949
3-2 Kolonitzplatz | 155.2 | 155.17 | 157,08 / 1954/65 |  | 153,79 / 1963 |  | 1947
11-4 Gasometer | 154.19 | 154.06 | 156,04 / 1965 |  | 150,96 / 1971 |  | 1946
11-13 Neurissenweg | 153.29 | 153.04 | 155,58 / 1966 |  | 151,88 / 1950 |  | 1949
20-9 Kapaunplatz 1 | 158.12 | 157.56 | 158,97 / 2001 |  | 156,57 / 1998 |  | 1997 *
21-1 Jedleseer Friedhof 2 | 157.03 | 157 | 157,77 / 2010 |  | 156,78 / 2003 |  | 1997 *
21-32 Lavantgasse | 155.33 | 155.3 | 156,67 / 1951 |  | 154,01 / 1975 |  | 1949
22-24 Breitenlee | 151.56 | 151.53 | 154,00 / 1951 |  | 150,45 / 1992 |  | 1950
22-29 Süßenbrunn | 153.77 | 153.76 | 155,94 / 1951 |  | 152,63 / 1984 |  | 1951
22-184 Untere Lobau 3 | 149.81 | 149.67 | 152,35 / 2002 |  | 148,60 / 2004 |  | 1973
* Inbetriebnahme des Donaukraftwerks Freudenau, seither ständige Beeinflussung durch Bewirtschaftungsmaßnahmen
1 Max von 1949 bis 1997: 161,63 / 1975; Min: 155,96 / 1991
2 Max von 1942 bis 1997: 160,31 / 1965; Min: 156,11 / 1991
3 Messstelle bei Donauhochwasser fallweise im Überflutungsgebiet
Die Niederschlagsverhältnisse im Jänner 2018 waren durchschnittlich. Die Lufttemperatur blieb ca. 3 bis 4 Grad über dem Jännerdurchschnitt,
es war somit einer der wärmsten Jänner seit Beginn der Aufzeichnungen. Die Wasserführung der Wienerwaldbäche lag etwas über
den Monatsdurchschnitt. Die Grundwasserstände verhalten sich weiterhin unauffällig. Am 6. Jänner konnte ein kleines Donauhochwasser
mit 581 cm am Pegel Korneuburg gemessen werden.
Ing. Malek
/ 96562