*Achtung: dieser Reinigungs- und Desinfektionsplan ist lediglich ein Muster für die grundsätzliche*

*Strukturierung und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!*

**Reinigungs- und Desinfektionsplan physikalisches Ambulatorium [NAME der Krankenanstalt]**

**[nicht Zutreffendes ist zu löschen]**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **WAS** | **WANN** | **WIE** | **WOMIT** | **WER** |
| Händereinigung | nach Verschmutzungnach jedem Toilettenbesuch | Hände waschen;mit Einmalhandtuch abtrocknen | Flüssigseife (Angabe des Handelsnamens) aus Spender | Personal/Funktion (z.B. alle Mitarbeiter\*innen) |
| Hygienische Händedesinfektion | nach jeder Kontaminationnach Arbeitsabschnittennach Ausziehen der Einmalschutzhandschuhevor aseptischen Tätigkeitenvor/nach Patient\*innenkontaktvor Benutzung von Geräten und Hilfsmitteln | 1 Hohlhand (ca. 3 ml) für 30 Sek. in trockene Hände einreiben bis Hände vollständig benetzt sindkein Wasser zugeben! | alkoholisches Händedesinfektionsmittel (Angabe des Handelsnamens) aus Spender (unverdünnt) | Personal/FunktionPatient\*innen |
| Einmalschutzhandschuhe (unsteril)  | vor zu erwartendem Kontakt mit potentiell infektiösem Material oder Körperregionen,bei Verwendung von wirkstoffhaltigen Salben | nach Abschluss der Tätigkeit Einmalschutzhandschuhe ausziehen und hygienische Händedesinfektion durchführen | Einmalschutzhandschuhe (unsteril) | Personal/Funktion |
| Berufskleidung (Privatkleidung ist nicht gestattet) | sofortiger Wechsel nach Verschmutzung oder Kontamination mit infektiösem Material;ansonsten täglich  | thermisches (bei mindestens 80°C) oder chemothermisches desinfizierendes Waschverfahren (bei mindestens 40°C)[nicht Zutreffendes ist zu löschen/adaptieren] | * in Waschmaschine (Angabe des Waschmittel-Handelsnamens)
* externe Textilreinigung (Name Fremdfirma)
 | Personal/Funktion |
| Persönliche Schutzausrüstung (PSA)z.B. Einmalschürze | bei Kontaminationsgefahr | Entsorgung nach Therapiemaßnahme | Abfallgebinde  | Personal/Funktion |
| Ultraschallanwendung* mit Wasser – US subaqual
* mit Salben – US MED
* mit Ultraschallgel (US)
 | bei jeder Anwendungnach jeder Anwendung | kontaminationsfreie Entnahme der Salben und Ultraschallgele aus kleinen Originalgebinden (nicht nachfüllen, Anbruchdatum)Salben und Gelreste mit einem Einmaltuch entfernenanschließende Wischdesinfektion Herstellerangaben beachten **\*\*** | Flächendesinfektionsmittel (Angabe des Handelsnamens mit Konz. + Einwirkzeit) | Personal/Funktion |
| Massageöle | bei jeder Anwendung | kontaminationsfreie Entnahme der Öle aus kleinen Originalgebinden (nicht nachfüllen, Anbruchdatum) |  | Personal/Funktion |
| Textilien mit Patient\*innenkontakt (z.B. Tücher) | nach jedem/r Patient/in wechseln | thermisches (bei mindestens 80°C) oder chemothermisches desinfizierendes Waschverfahren (bei mindestens 40°C)[nicht Zutreffendes ist zu löschen/adaptieren] | * in Waschmaschine (Angabe des Waschmittel-Handelsnamens)
* externe Textilreinigung (Name Fremdfirma)
 | Personal/Funktion |
| Medizinprodukte (med.-techn. Geräte),Gerätewagen, etc. | täglichnach Kontaminationnach Arbeitsabschnitten | mechanische Reinigung undWischdesinfektion \*Wischdesinfektion \* | Reinigungsmittel (Angabe des Handelsnamens)Flächendesinfektionsmittel (Angabe des Handelsnamens mit Konz. + Einwirkzeit) | Personal/Funktion |
| Materialien in der Ergotherapienicht wischdesinfizierbare Oberflächen (Filz, unbehandeltes Holz, Knetmasse, Bohnen, Karton etc.) | nach jeder Behandlungvor jeder Behandlung | mechanische ReinigungundWischdesinfektion \*hygienische Händedesinfektion der Patient\*innen | Reinigungsmittel (Angabe des Handelsnamens)Flächendesinfektionsmittel (Angabe des Handelsnamens mit Konz. + Einwirkzeit)alkoholisches Händedesinfektionsmittel (Angabe des Handelsnamens) aus Spender (unverdünnt) | Personal/Funktion Patient\*innenPatient\*innen |
| Elektrotherapie* Elektrodenschwämme mit Patient\*innenkontakt
* Klebeelektroden
* Leitgummielektrode
* Feuchtigkeitsschutz
* Textilien
 | nach jeder Behandlungpatient\*innenbezogen für die Dauer einer Behandlung (Aufbewahrung in der Originalverpackung)nach jeder Behandlung | thermisches (bei mindestens 80°C) oder chemothermisches desinfizierendes Waschverfahren (bei mindestens 40°C)[nicht Zutreffendes ist zu löschen/adaptieren]anschließend entsorgenWischdesinfektion \*entsorgen thermisches (bei mindestens 80°C) oder chemothermisches desinfizierendes Waschverfahren (bei mindestens 40°C)[nicht Zutreffendes ist zu löschen/adaptieren] | * in Waschmaschine (Angabe des Waschmittel-Handelsnamens)
* vollständig getrocknet lagern

Flächendesinfektionsmittel (Angabe des Handelsnamens mit Konz. + Einwirkzeit)in Waschmaschine (Angabe des Waschmittel-Handelsnamens) | Personal/Funktion Personal/FunktionPersonal/Funktion |
| Heublumenanwendung (gemeinsam mit dem Wärmeträger verwendet)Wärmeträger 50-52° CHeupackung im Backrohr kurz erwärmt | nach jeder Behandlungnach jeder Behandlung | Wischdesinfektion **\***entsorgen | Flächendesinfektionsmittel (Angabe des Handelsnamens) | Personal/Funktion |
| Wärmepackungen mit und ohne Zusatz(z.B. Hot packs) | nach jeder Behandlung | Wischdesinfektion **\*** | Flächendesinfektionsmittel (Angabe des Handelsnamens mit Konz. + Einwirkzeit) | Personal/Funktion |
| 4-Zellenbad | nach jeder/m Patientin/Patientenmind. jährlich | ausspülen, trocknen, Wischdesinfektion **\***Kontrolle KW Parameter **\*\*\***  | Flächendesinfektionsmittel (Angabe des Handelsnamens mit Konz. + Einwirkzeit) | Personal/Funktionakkreditiertes Labor |
| Therapiebecken/Bewegungsbecken/MassagebeckenFußboden/Barfußgänge | einmal jährlichtäglich nach Betriebsendemind. einmal jährlich | GrundreinigungWischdesinfektion **\***Wasseruntersuchung im Sinne der Bäderhygieneverordnung | Reinigungsmittel (Angabe des Handelsnamens)Flächendesinfektionsmittel (Angabe des Handelsnamens mit Konz. + Einwirkzeit) | ReinigungspersonalPersonal/Funktionakkreditiertes Labor |
| Therapiewannen | nach jeder Behandlung | mechanische Reinigung mit anschließender Wischdesinfektion **\*** | Reinigungsmittel (Angabe des Handelsnamens)Flächendesinfektionsmittel (Angabe des Handelsnamens mit Konz. + Einwirkzeit) | Personal/Funktion  |
| Hydrotherapeutische Einrichtungen (z.B. Hydroxeur-Wannen, „Sprudelmatratzen“) | nach jeder Behandlungam Ende des Tagesmind. einmal jährlich | mechanische Reinigung mit anschließender Wischdesinfektion **\*** nach Herstellervorschriften **\*\*** Wasseruntersuchung im Sinne der Bäderhygieneverordnung | Reinigungsmittel (Angabe des Handelsnamens)Flächendesinfektionsmittel (Angabe des Handelsnamens mit Konz. + Einwirkzeit) | Personal/Funktion akkreditiertes Labor |
| Mooranwendungen (kalte bis warme Anwendungen)Moorpackungen WärmeträgerWickeltücher | nach jeder Behandlungnach jeder Behandlungnach jeder Behandlung | entsorgen von Moorverschmutzungen reinigenWischdesinfektion **\***thermisches (bei mindestens 80°C) oder chemothermisches desinfizierendes Waschverfahren (bei mindestens 40°C)[nicht Zutreffendes ist zu löschen/adaptieren] | Reinigungsmittel (Angabe des Handelsnamens)Flächendesinfektionsmittel (Angabe des Handelsnamens mit Konz. + Einwirkzeit)* in Waschmaschine (Angabe des Waschmittel-Handelsnamens)
* externe Textilreinigung (Name Fremdfirma)
 | Personal/FunktionPersonal/FunktionPersonal/Funktion |
| Wasserbad (Ergotherapie für die Anpassung von thermoplastischem Schienenmaterial, Mooranwendung für die Wärmeträger) 60°C  | einmal wöchentlich | entleeren, trocknen, Wischdesinfektion **\***wiederbefüllen | Flächendesinfektionsmittel (Angabe des Handelsnamens mit Konz. + Einwirkzeit)VE Wasser | Personal/Funktion |
| Behandlungsliegen mit patient\*innenbezogener EinmalauflagePatient\*innensesselBehandlungsliegen ohne patient\*innenbezogener Einmalauflage (z.B. Massageliegen) | täglichnach Kontaminationnach jeder Untersuchung/Behandlung  | mechanische ReinigungWischdesinfektion **\***Wischdesinfektion **\*** | Reinigungsmittel (Angabe des Handelsnamens)Flächendesinfektionsmittel (Angabe des Handelsnamens mit Konz. + Einwirkzeit)Flächendesinfektionsmittel (Angabe des Handelsnamens mit Konz. + Einwirkzeit) | ReinigungspersonalPersonal/Funktion |
| Schlingentischmit Schlaufen und Gurten | nach jeder Behandlung | Wischdesinfektion **\***bzw. chemothermisches desinfizierendes Waschverfahren (bei mindestens 40°C) | Flächendesinfektionsmittel (Angabe des Handelsnamens mit Konz. + Einwirkzeit)in Waschmaschine (Angabe des Waschmittel-Handelsnamens)externe Textilreinigung (Name Fremdfirma) | Personal/Funktion |
| Schröpfköpfe (Silikon/Gummi)APM-Stifte (Akkupressurstift) | nach jeder Behandlung | Wischdesinfektion\* | Flächendesinfektionsmittel (Angabe des Handelsnamens mit Konz. + Einwirkzeit) | Personal/Funktion |
| Therapiegeräte (z. B. Sprossenwand, Bälle, Matten) | täglich nach Kontaminationvor der Nutzungmind. quartalsmäßig | Wischdesinfektion **\*** hygienische Händedesinfektion der Patient\*innenmechanische Reinigung | Flächendesinfektionsmittel (Angabe des Handelsnamens mit Konz. + Einwirkzeit)alkoholisches Händedesinfektionsmittel (Angabe des Handelsnamens) aus Spender (unverdünnt) Reinigungsmittel (Angabe des Handelsnamens) | Personal/FunktionPatient\*innenReinigungspersonal |
| Arbeitsflächen, Türklinken | täglichnach Kontamination | mechanische ReinigungWischdesinfektion **\*** | Reinigungsmittel (Angabe des Handelsnamens)Flächendesinfektionsmittel (Angabe des Handelsnamens mit Konz. + Einwirkzeit) | ReinigungspersonalPersonal/Funktion |
| Fußböden | täglich nach Kontamination | mechanische ReinigungWischdesinfektion **\*** | Reinigungsmittel (Angabe des Handelsnamens)Flächendesinfektionsmittel (Angabe des Handelsnamens mit Konz. + Einwirkzeit) | ReinigungspersonalPersonal/Funktion |
| Toiletten, Waschbecken | täglich und bei Verschmutzung | mechanische Reinigung | Sanitärreiniger (Angabe des Handelsnamens) | Reinigungspersonal |
| Einrichtungsgegenstände (z.B. Regale, Heizkörper) | regelmäßige Unterhaltsreinigung undbei Verschmutzung | mechanische Reinigung | Reinigungsmittel (Angabe des Handelsnamens) | Reinigungspersonal |
| Reinigungstextilien (Mopps, Schwammtücher) | nach festgelegten Arbeitsabläufen, z. B. Reinigung von ca. 30 m2 Fußboden | thermisches (bei mindestens 80°C) oder chemothermisches desinfizierendes Waschverfahren (bei mindestens 40°C)[nicht Zutreffendes ist zu löschen/adaptieren] | * in Waschmaschine getrennt von anderer Wäsche (Angabe des Waschmittel-Handelsnamens)

danach trockene Lagerung* externe Textilreinigung (Name Fremdfirma)
 | Reinigungspersonal |

\*) Flächen mit getränktem Einmaltuch benetzen, gelistete Einwirkzeit beachten, kein Nachtrocknen

\*\*) siehe eigene Standardarbeitsanweisung unter Berücksichtigung der Herstellervorgaben (z.B. Hydrotherapeutische Einrichtungen …)

**\*\*\***) siehe Hygienerichtlinie Nr. 4 „Intervalle für hygienerelevante Untersuchungen in Gesundheitseinrichtungen“ des Arbeitskreises für Hygiene in

 Gesundheitseinrichtungen des Magistrats der Stadt Wien (<http://www.wien.gv.at/gesundheit/strukturen/hygiene/richtlinien.html>)

[Angabe des Erstellungsdatums]

[Name der verantwortlichen, erstellenden Person]