## FW Tarif Index 15
Erläuterungen zu den Mindestanforderungen der Energiekostenermittlung Fall: Fernwärme nach dem Tarif INDEX 15 | [10 empty] | Index 15
Neuanschluß eines Gebäudes an Fernwärme
Anzahl NE | [7 empty] | 18
Leistung Gebäude | [6 empty] | PH,KN = | 150
Bruttogrundfläche | [6 empty] | BGF = | 1827.36
Bezugsfläche | [6 empty] | BF = | 1461.888
Vertragleistung/m² | [7 empty] | 102.607
VAW Leistung/m² **) | [7 empty] | 102.607
Vertragswert |  | aus Heizlast-Berechnung oder aus Energieausweis | [5 empty] | 150 | kW
Leistungswert | [7 empty] | 150 | kW
Arbeit Heizung |  | aus Energieausweis (im Beispiel aus CostOpt 23) |  |  | HEBRH = | 115 |  | 210146.4 | kWh
Arbeit WW |  | aus Energieausweis (im Beispiel aus CostOpt 23) |  |  | HEBWW = | 25 |  | 45684 | kWh
Arbeit/a inkl Verluste HZ + WW zentral |  | aus Energieausweis (im Beispiel aus CostOpt 23) | [5 empty] | 255830.4 | kWh
| INDEX 15 |  | Rabatt
Grundpreis | 52.78 | EUR/kW/a | 20% | 42.224 | EUR/kW/a |  |  | 6333.6
Leistungspreis | 19.264 | EUR/kW/a | 20% | 15.4112 | EUR/kW/a |  |  | 2311.68
Arbeitspreis (gewichteter Durchschnitt) | 63.15 | EUR/MWh | 0% | 63.15 | EUR/MWh |  |  | 16155.6898
Energieabgabe *) |  |  |  | 0.978 | EUR/MWh |  |  | 250.2021
Gebrauchsabgabe |  |  | FIXWERT | 6% |  |  |  | 1503.0703
Messkosten | analog zu Gas-zentral |  | Beispielkosten | 85 | EUR/a |  |  | 1530
Jahreskosten | [7 empty] | 28084.2422
[6 empty] | Umsatzsteuer | 20% | 5616.8484 |  | pro NE/Jahr
[8 empty] | 33701.0906 |  | 1872.2828
Investkosten | Ergebnis von Wien Energie/Planung***) |  | Beispielkosten | 45000 | EUR | Nutzungsdauer z.B.: | 50 | 900
Betriebsführung | Information von Wien Energie/Planung |  | Beispielkosten | 2000 | EUR/a |  |  | 2000
Sonstiges |  |  |  | 0 | EUR/a |  |  | 0
Investkosten | [7 empty] | 2900
[6 empty] | Umsatzsteuer | 20% | 580 |  | pro NE/Jahr
[8 empty] | 3480 |  | 193.3333
*) dient der Kompensation der Energieabgabe, die bereits für Energieträger im Rahmen der FW-Bereitstellung abgeführt wurden
**) dient der internen Leistungsbereitstellung für das FW-Netz
***) Berücksichtigung aller Förderungen!!
Note on I15: Hinweis: oft 20% geringer, aber maximal gleich hoch!
Note on B20: Achtung: u.U. Berücksichtigung eines Energiepreisdeckels notwendig!
Note on D20: Information von Wien Energie notwendig!
Note on E24: Information von Wien Energie notwendig!
Note on E25: Information von Wien Energie notwendig!